Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiot: FANTOM BLS DOROSŁEGO CZŁOWIEKA, PEŁNA POSTAĆ – 3 SZTUKI

- Producent: …………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………….

- Rok produkcji: ………………………………………………………………………………

| - LP. | - Minimalne, wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | - Wymagania graniczne | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny | - TAK, Podać |  |
| - 2. | - Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - - sutki, - - obojczyk, - - mostek, - - żebra, - umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej | - TAK, Podać |  |
| - 3. | - Bezprzyrządowe i przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy | - TAK, Podać |  |
| - 4. | - Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej / worka samorozprężalnego | - TAK, Podać |  |
| - 5. | - Możliwość stosowania rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych, masek typu iGel | - Opcjonalnie |  |
| - 6. | - Unosząca się klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej | - TAK, Podać |  |
| - 7. | - Symulowane tętno na tętnicy szyjnej | - TAK, Podać |  |
| - 8. | - Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej | - TAK, Podać |  |
| - 9. | - Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej | - TAK, Podać |  |
| - 10. | - Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji | - TAK, Podać |  |
| - 11. | - Możliwość współpracy z treningowym defibrylatorem AED | - TAK, Podać |  |
| - 12. | - Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub mobilnego urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem analizującym | - Opcjonalnie |  |
|  | - POMIARY JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |  |
| - 13. | - Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiający pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA | - TAK, Podać |  |
| - 14. | - Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego | - TAK, Podać |  |
| - 15. | - Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiające pomiar parametrów z jednoczesnym określeniem jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - - relaksacja klatki piersiowej, - - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - - częstość ucisków klatki piersiowej, - - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; | - TAK, podać |  |
| - 16. | - Oprogramowanie w języku polskim | - TAK, podać |  |
| - 17. | - Okres udzielonej gwarancji, minimum 24- miesiące | - TAK, podać |  |

  - Przedmiot: ZESTAW FANTOMÓW BLS-AED – 6 kompletów

- Producent: …………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………….

- Rok produkcji: ………………………………………………………………………………

| - LP. | - Minimalne, wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | - Wymagania graniczne | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | - ZESTAW FANTOMÓW BLS – 6 sztuk |  |  |
| 1. | Fantom osoby dorosłej (tors) do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Tak, podać |  |
| 2. | Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: sutki, obojczyki, mostek, żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | Tak, podać |  |
| 3. | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. | Tak, podać |  |
| 5. | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. | Tak, podać |  |
| 6. | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. | Tak, podać |  |
| 7. | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. | Tak, podać |  |
| 9. | Oprogramowanie na dołączonym tablecie umożliwia pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC i AHA. | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego tabletu. | Tak, podać |  |
| 11. | Zestaw fantomów z możliwością składania piętrowego ułatwiającego przechowywanie i transport w dedykowanej walizce | Tak, podać |  |
|  | Szkoleniowy defibrylator AED – 6 sztuk |  |  |
| 12. | Defibrylator wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) stosowany w przestrzeni publicznej | Tak, podać |  |
| 13. | Scenariusze (w tym pediatryczne) zdarzeń zawierających różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd., | Tak, podać |  |
| 14. | Wbudowany metronom. | Tak, podać |  |
| 15. | Regulacja głośności oraz przycisk pauzy. | Tak, podać |  |
| 16. | Polecenia wydawane w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 17. | Czas pracy na bateriach minimum 8 godzin. | Tak, podać |  |
| 18. | Sterowanie z poziomu aplikacji, możliwość bezprzewodowego podłączenia do sześciu urządzeń tego samego typu do 1 aplikacji | Tak, podać |  |
| 19. | Wizualne wskaźniki poprawnego umieszczenia elektrod | Tak, podać |  |
| 20. | W zestawie pokrowiec na AED i elektrody szkoleniowe | Tak, podać |  |
| 21. | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce | Tak, podać |  |

  - Przedmiot: Model przekroju głowy – 6 kompletów

- Producent: …………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………….

| LP. | - Minimalne, wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model pokazujący, jak prawidłowe odchylenie głowy/uniesienie podbródka otwiera drogi oddechowe i umożliwia podanie powietrza podczas RKO. | Tak |  |
|  | Demontowana podstawka umożliwia łatwe przechowywanie i ustawianie modelu w pozycji stojącej i leżącej. | Tak |  |
|  | Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu | Tak |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce | Tak, podać |  |

- Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

NIP …………………………………

- Oferuję realizację dostawy przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę

wartość brutto  ……………..…..zł , w tym:

Wartość  netto  …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość /jednostkowa | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol.3x kol.4) | Wartość brutto (kol 3 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Fantom BLS dorosłego człowieka, pełna postać | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw fantomów AED-BLS | 6 kompletów |  |  |  |  |  |
| 3. | Model przekroju głowy | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty

- Deklaruję ponadto:

  - Termin dostawy 	……………………………………… (określić w dniach, max 30 dni)

  - Termin gwarancji ……………………………………. (min 24 miesiące)

  - Termin płatności: …………………………………. (min. 30 dni)

…………………………………………..                    ………………………………………………………..

(data sporządzenia oferty)			     (podpis osoby sporządzającej ofertę)